Приложение

к постановлению

администрации Поворинского

муниципального района

от                       №

ПОРЯДОК

ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтно-строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов Поворинского района  при устранении аварий и инцидентов.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок ликвидации, локализации технологических нарушений и    взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, водоснабжающих организаций, потребителей, ремонтно-строительных, транспортных организаций, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов   Поворинского района при устранении аварий и инцидентов (далее - Порядок) разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,  регулирующим правоотношения в области предоставления коммунальных услуг потребителям, а именно:

- Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

- Жилищным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №188-ФЗ;

- Постановления Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

- Постановления Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- Постановления Правительства РФ от 31.08.2006 г. № 530 «Об утверждении правил функционирования различных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики»;

- Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

- Приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022г. № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации  энергоустановок потребителей электрической энергии»;

- Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

1.2. Действие Порядка распространяется на организации всех организационно-правовых форм и форм собственности, участвующие в процессе обеспечения и предоставлении коммунальных услуг потребителям Поворинского района.

1.3.  В настоящем Порядке используются следующие понятия и определения:

«потребитель» – физическое или юридическое лицо, использующее коммунальные услуги;

«коммунальные ресурсы» - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, бытовой газ в баллонах, тепловая энергия, твердое топливо, используемые для предоставления коммунальных услуг;

«коммунальные услуги»- деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания и жизнедеятельности потребителей;

«предприятие жизнеобеспечения» - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по обслуживанию систем жизнеобеспечения и предоставлению коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению, для обеспечения комфортных условия проживания и жизнедеятельности потребителей;

"авария" - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде;

"аварийно-диспетчерская служба " (далее –АДС)  - подразделение предприятия (организации), предназначенное для выполнения аварийного обслуживания в зоне своей деятельности;

"аварийно-спасательные работы" – это действия по спасению людей, материальных  и культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для них факторов. Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы людей,  и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения.

"аварийное обслуживание" –комплекс работ по локализации и (или) ликвидации аварий и инцидентов для устранения непосредственной угрозы здоровью и жизни людей, выполняемых аварийно-диспетчерской службой (аварийной газовой службой эксплуатационной организации) на основании заявок физических или юридических лиц;

"аварийно-восстановительные работы" –  комплекс работ по восстановлению работоспособности объектов газораспределительных систем после ликвидации аварий;

"газораспределительная организация" – специализированная организация, осуществляющая техническую эксплуатацию газораспределительной сети и оказывающая услуги, связанные с подачей газа потребителям;

"газ" – горючий природный газ по ГОСТ 5542-87 «Газы горючие пригодные для промышленного и коммунально-бытового назначения» или сжиженные углеводородные газы по ГОСТ 27578-87 «Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта» и ГОСТ 20448-90 «Газы  углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления»;

"газораспределительная сеть" – технологический комплекс газораспределительной системы, состоящий из наружных газопроводов поселений (городских, сельских и др. поселений), включая межпоселковые, от входного отключающего устройства газораспределительной станции (или иного источника газа) до вводного газопровода к объекту газопотребления. В газораспределительную сеть входят сооружения на газопроводах, средствах электрохимической защиты от коррозии, шкафные газорегуляторные пункты, система автоматизированного управления технологическим процессом распределения газа (далее – АССУ ТП РГ);

"газораспределительная система" – имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономических взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям;

"единая дежурно-диспетчерская служба (далее – ЕДДС) администрации Поворинского муниципального района" – орган повседневного управления на муниципальном уровне единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, является органом повседневного управления для всех взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб предприятий, организаций и учреждений (далее ДДС организаций) муниципального района по вопросам и сборам, обработки и обмена информацией о чрезвычайных ситуациях (далее ЧС) и совместных действий при угрозе или возникновения аварий и ЧС;

"нештатное аварийно-спасательное формирование" – (далее НАСФ) – это самостоятельная или входящая в состав аварийно-спасательной службы структура, предназначенная для проведения аварийно-спасательных работ, сформированная из числа сотрудников организации и оснащенная специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами;

"потребитель газа" - физическое или юридическое лицо, приобретающие газ у поставщика и использующее его в качестве топлива. Потребителями газа могут быть собственники (арендаторы, наниматели) газифицированных зданий всех значений;

"потребители I категории" - к потребителям этой группы относятся те, нарушения энергоснабжения которых, может повлечь за собой опасность для жизни людей, значительный материальный ущерб, опасность для государства, нарушение сложных технологических процессов и пр.;

"потребители II категории" - к этой группе относятся энергоприемники, перерыв в питании которых может привести к массовому недоотпуску продукции, простою рабочих механизмов, промышленного транспорта;

"потребители III категории" - все остальные потребители теплоэнергии.

1.4.Авариями в тепловых сетях считаются:

- разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов;

- повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей I категории (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более чем на 50% отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью более 16 часов.

1.5.Технологическими отказами в тепловых сетях считаются:

- неисправности трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, котельных, поиск утечек, вызвавшие перерыв в подаче тепла потребителям I категории (по отоплению) свыше 4 до 8 часов, прекращение теплоснабжения (отопления) объектов соцкультбыта на срок, превышающий условия п. 4.16.1 ГОСТ Р 51617-2000 "Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия" (допустимая длительность температуры воздуха в помещении не ниже 12 градусов C - не более 16 часов; не ниже 10 градусов C - не более 8 часов; не ниже 8 градусов C - не более 4 часов).

1.6.Функциональными отказами (инцидентами) в тепловых сетях считаются нарушения режима, не вызвавшие последствий, а также отключение горячего водоснабжения, осуществляемое для сохранения режима отпуска тепла на отопление при ограничениях в подаче топлива, электро- и водоснабжении.

1.7.Инцидентами в тепловых сетях не являются повреждения трубопроводов и оборудования, выявленные во время испытаний, проводимых в неотопительный период.

Не являются инцидентами потребительские отключения, к которым относятся отключения:

- линии электропередачи, подстанции, находящиеся на балансе потребителя, если оно произошло не по вине энергоснабжающей организации;

- линии электропередачи, подстанции, находящиеся на балансе предприятия электрических сетей, из-за повреждения оборудования, неправильных действий персонала потребителя или устройства защиты на установке потребителя;

- теплопроводы и системы теплопотребления объектов, находящихся на балансе потребителя, если оно произошло не по вине персонала теплоснабжающей организации.

1.8. Авариями в электрических сетях считаются:

1.8.1. разрушения (повреждения) зданий, основного оборудования подстанций (силовые трансформаторы; оборудование распределительных устройств напряжением 10(6) кВ и выше), восстановление работоспособности в срок более 7 суток после выхода из строя;

1.8.2. повреждение питающей линии электропередачи от центра питания до распределительного пункта или прямой линии связи между распределительными пунктами напряжения 10(6) кВ и выше), которая была восстановлена после выхода ее из строя:

- воздушная линия за период более 3 суток;

- кабельная линия за период более 10 суток;

1.8.3. неисправности оборудования и линий электропередач, вызвавшие перерыв электроснабжения:

- одного и более потребителей первой категории , превышающее время действия устройств автоматического повторного включения (далее- АПВ) электроснабжающей  организации. При несоответствии схемы питания потребителей первой категории требований Правил устройства электроустановок (далее –ПУЭ) аварией считается перерыв электроснабжения этих потребителей продолжительностью более 10 часов, если нарушение электроснабжения потребителей произошло по вине персонала электрических сетей;

- одного и более потребителей второй категории продолжительностью более 10 часов, если нарушение электроснабжения произошло по вине персонала электрических сетей;

- одного и более потребителей третьей  категории продолжительностью более 24 часов, если нарушение электроснабжения произошло по вине персонала электрических сетей.

1.9. Технологическими отказами в электрических сетях считаются:

1.9.1. неисправности основного оборудования, восстановление работоспособности которого может быть произведено в течение не более 7 суток после выхода его из строя;

1.9.2. неисправности питающей линии электропередачи от центра питания до распределительного пункта или прямой линии связи между распределительными пунктами напряжением 10(6) кВ и выше, которая была восстановлена после выхода ее из строя:

- воздушная линия за период от 12 часов до 3 суток;

- кабельная линия за период от 2 до 10 суток;

1.9.3. неисправности оборудования и линий электропередач, вызвавшие перерыв электроснабжения;

- одного и более  потребителей первой категории при несоответствии схемы их питания  требованиям ПУЭ, продолжительностью от 3 до 10 часов, если нарушение электроснабжения потребителей произошло по вине персонала предприятия электрических сетей;

- одного и более потребителей второй категории продолжительностью от 3 до 10 часов;

- одного и более потребителей третьей категории продолжительностью от 10 до 24 часов.

1.10. Функциональными отказами в электрических сетях считаются нарушения режима работы, не вызвавшие последствий, указанных в пунктах 1.8,1.9., а также

- выход из строя измерительных трансформаторов, разрядников и др., не относящихся к основному оборудованию;

- выход из строя устройств АПВ, релейной защиты, телемеханики.

1.11. Не относится к инцидентам в электрических сетях вывод из работы оборудования по оперативной заявке для устранения мелких дефектов и неисправностей (замене элементов опоры, подтяжка бандажей, чистка изоляции, устранение течи масла в трансформаторах, силовых и масляных выключателях, подтяжка болтовых соединений в РП, ТП, выправка опор, устранение других неисправностей, угрожающих нормальной эксплуатации электроустановок или электроснабжения потребителей и т.д.), выявленных при профилактическом осмотре и контроле.

Электроприемники аварийной брони электроснабжения- дежурное и  охранное  освещение, охранная и пожарная сигнализация, насосы пожаротушения, связь, аварийная вентиляция, отопление в зимнее время.

1.12. Классификация аварий и инцидентов на газораспределительных системах:

«Авария» - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрывы (или) выброс опасных веществ.

Характерными признаками (критериями) аварий в газовом хозяйстве являются:

- разрушения газопроводов (сооружений) и (или) газового оборудования (технических устройств) при которых необходимой мерой обеспечения безопасности является немедленная остановка (перерыв) в газоснабжении города, населенного пункта, микрорайона, многоквартирного дома, частного дома, предприятия (промышленного, сельскохозяйственного, коммунального);

- неконтролируемый взрыв (воспламенение) газа (газовоздушной смеси);

- неконтролируемый выброс природного газа, повлекший за собой взрыв и  (или) воспламенение образовавшейся газовоздушной смеси.

К авариям на опасных производственных объектах систем газораспределения относится:

а) разрушения (механические или коррозионные) газопроводов, при которых необходимой мерой обеспечения безопасности является немедленная остановка (перерыв) в газоснабжении города, населенного пункта, микрорайона, многоквартирного дома, частного дома, предприятия (промышленного, сельскохозяйственного, коммунального);

б) разрушения газового оборудования (технических устройств,  арматуры), при которых необходимой мерой обеспечения безопасности является немедленная остановка (перерыв) в газоснабжении города, населенного пункта, микрорайона, многоквартирного дома, частного дома, предприятия (промышленного, сельскохозяйственного, коммунального);

в) неконтролируемые взрывы и (или) воспламенение газа  (газовоздушной смеси);

г) - неконтролируемый выброс природного газа, повлекший за собой взрыв и  (или) воспламенение образовавшейся газовоздушной смеси.

«Инцидент» - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушения положений Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте.

Характерными признаками (критериями) инцидентами на опасных производственных объектах газораспределительных систем являются:

- отказы в работе оборудования (технических устройств), контрольно-измерительных приборов, автоматики безопасности, сигнализации и блокировок, повлекшие за собой отклонение от режима технологического процесса и (или) утечку газа, не приведшую к аварии;

- повреждения газопроводов, газового оборудования, не повлекшие за собой немедленное отключение газоснабжения, но приведшие к  отклонению от режима технологического процесса и (или) утечку газа, не приведшей к аварии- нарушение технологии и мер безопасности при проведении газоопасных работ.

К инцидентам на опасных производственных объектах газораспределительных систем относятся:

а) отказы в работе оборудования (технических устройств) ГРП (ГРПБ, ГРПШ, ГРУ),  повлекшие за собой отклонение от режима технологического процесса и (или) утечку газа, не приведшую к аварии;

б) - отказы в работе  контрольно-измерительных приборов, автоматики безопасности, сигнализации и блокировок на объектах, систем газораспределения, повлекшие за собой отклонение от режима технологического процесса и (или) утечку газа, не приведшую к аварии;

в) повреждение газопроводов (механические или коррозионные) газового оборудования (компенсаторов, конденсатосборников, арматуры трубопроводной запорной и другого газового оборудования),  не повлекшие за собой отключение газоснабжения, но приведшие к отклонению от  режима технологического процесса и (или) утечку газа, не приведшую к аварии;

г) нарушения технологии и мер безопасности при проведении газоопасных работ, не приведшую к аварии и не повлекшие за собой немедленного отключение газоснабжения, но вызвавшие отклонения  от  режима технологического процесса и (или) утечку газа.

1.13. Основными направлениями предупреждения технологических нарушений и аварий и поддержания постоянной готовности предприятия жизнеобеспечения к их ликвидации являются- постоянная подготовка персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путем своевременного проведения противоаварийных тренировок, повышения качества профессиональной подготовки;

- создание необходимых аварийных запасов материалов к оборудованию;

- обеспечение персонала средствами связи, пожаротушения, автотранспортом и др. механизмами, необходимыми средствами защиты;

- своевременное обеспечение рабочих мест схемами технологических трубопроводов инструкциями по ликвидации технологических нарушений, программами переключений;

- подготовка персонала в пунктах тренажерной подготовки с использованием тренажеров, максимально соответствующих реальным условиям производства, а также, при возможности, с использованием персональных компьютеров;

- тестирование персонала при приеме на работу, а также в процессе трудовой деятельности по готовности к оперативной работе.

- 2. Порядок ликвидации аварий и технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения Поворинского муниципального района

2.1. Руководитель предприятия, на котором произошла авария, должен немедленно передать по телефону 4-23-90  донесение оперативному дежурному ЕДДС администрации Поворинского муниципального района .

2.2. В случае возникновения аварий и технологических нарушений на объектах МУП «Теплосети» г.Поворино или других объектах жизнеобеспечения Поворинского района АДС предприятия жизнеобеспечения в течение часа направляет информацию о возникновении аварии:

- оперативному дежурному ЕДДС;

- в диспетчерские службы предприятий жизнеобеспечения.

Передача донесений  может производиться по телефонным, телеграфным и радиоканалам связи с использованием различных систем передачи информации (модемной, факсимильной и т.п.).

2.3. В донесении должны содержаться следующие сведения:

-полное наименование и техническая характеристика объекта;

- наименование эксплуатационной организации;

- место расположения объекта;

- дата и время аварии;

- характер и объем разрушений,

-сведения о пострадавших и погибших;

-обстоятельства, при которых произошла авария;

- сведения о назначении соответствующей комиссии и вероятной причине аварии.

2.4. Информация предприятия жизнеобеспечения должна содержать следующие сведения:

- наименование населенного пункта, наименование и адрес объекта аварии;

- краткое описание причин и характера аварии;

- время начала прекращения подачи энергоресурсов (водоснабжения),  потребителям;

- перечень объектов, подлежащих отключению от энергоресурсов (водоснабжения), и объектов, которым прекращена подача энергоресурсов (водоснабжения);

- объем повреждений и разрушений, состояние коммуникаций, вышедших из строя, в том числе по видам:

| Наименование коммуникаций, энергосистем | Показатели параметров состояния |
| --- | --- |
| Линии электропередач (распределительные сети) | Мощность (кВ), протяженность (км), количество опор (шт), количество трансформаторных подстанций (шт) |
| Линии связи | Протяженность (км), тип, диаметр труб (мм), давление, для оборудования – мощность, тип и количество |
| Системы теплоснабжения | Протяжённость (км), тип, диаметр труб (мм), давление, для оборудования – мощность, тип и количество |
| Системы газоснабжения | Протяжённость (км), тип, диаметр труб (мм), давление, для оборудования – мощность, тип и количество |

- время начала работ по ликвидации аварии;

- количество аварийных бригад и их численность;

- ответственное лицо предприятия  за организацию и ход работы на объекте аварии;

-контактный телефон;

- планируемое время прекращения работ.

2.5. Основными задачами диспетчерского управления при ликвидации технологических нарушений являются:

- предотвращение развития нарушений, предупреждение травм персонала и повреждения оборудования, не затронутого технологическим нарушением;

- создание наиболее надежной послеаварийной схемы и режима работы системы в целом и ее частей;

- выяснение состояния отключившегося и отключенного оборудования и, при возможности, включение его в работу;

- включение оборудования в работу и восстановление схемы сети, работоспособности оборудования.

2.6. На каждом диспетчерском пункте, щите управления организации должны находится:

- инструкция (порядок) по предотвращению и ликвидации технологических нарушений, аварий, которая составляется в соответствии с типовой инструкцией;

- планы ликвидации технологических нарушений и аварий (в сетях, топливном хозяйстве, котельных и т.п.)

2.7. Аварийно-диспетчерскими службами предприятий (организаций) жизнеобеспечения согласовываются документы, определяющие их взаимодействие при ликвидации технологических нарушений, в смежных предприятиях жизнеобеспечения и администрации Поворинского муниципального района;

2.8. В случае возникновения аварий и технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения Поворинского муниципального района АДС предприятий жизнеобеспечения должны руководствоваться утвержденными на предприятиях «Порядком ликвидации аварий и технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения», составленными в соответствии с настоящим Порядком;

2.9. АДС предприятия фиксирует время завершения работ по ликвидации аварий и возобновления подачи энергоснабжения потребителей и направляет соответствующую информацию оперативному дежурному ЕДДС администрации Поворинского муниципального района.

2.10. Предприятия жизнеобеспечения при организации работ по ликвидации аварий и технологических нарушений взаимодействует со смежными предприятиями жизнеобеспечения и органами местного самоуправления в соответствии с действующими нормами и правилами (приложение). При этом предприятие (организация) жизнеобеспечения, на сетях (системах) которого произошла авария,   разрабатывает и осуществляет необходимые мероприятия по устранению причин, препятствующих нормальному теплоснабжению, энергоснабжению, водоснабжению.

2.11. В установленный законодательством срок смежные предприятия жизнеобеспечения и органы местного самоуправления, должны приять меры к безаварийному прекращению технологического процесса, меры по обеспечению безопасности людей, по охране окружающей среды и сохранности оборудования в связи с прекращением подачи энергоресурсов.

2.12. Предприятие жизнеобеспечения обязано организовать временное обеспечение энергоресурсов потребителям из резервных источников, для снижения негативных последствий аварий и ущерба.

2.13. На время ликвидации аварии и технологических нарушений предприятие жизнеобеспечения  по согласованию с администрацией Поворинского муниципального района и Филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Воронежской области в Поворинском районе, организует подачу энергоресурсов на отдельные объекты муниципального района по графикам с обязательным оповещением потребителей о режимах их обеспечения (отпуска).

2.14. Оперативный дежурный ЕДДС администрации Поворинского муниципального района осуществляет контроль хода работ по ликвидации аварий и взаимодействие предприятий жизнеобеспечения в целях ликвидации негативных последствий аварий.

2.15. После ликвидации аварии комиссионно составляется акт приемки выполненных работ с участием представителей предприятий (организаций) жизнеобеспечения, и не позднее 4 часов с момента ликвидации представляется в администрацию Поворинского муниципального района.

Приложение утверждено постановлением администрации Поворинского муниципального района от __________2013 г. № _____

3. Перечень сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, привлекаемых для организации защиты населения и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций (табл. 1).

Табл.1

|  | Должность, Ф.И.О. руководителя. Номера телефонов руководителя и дежурного (диспетчера) |  | Первый эшелон (постоянной готовности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Второй эшелон, до 6 часов |  |  |  |  | Резерв |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 30 минут |  |  |  |  |  | до 2 часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Личный состав, чел. | Техника (наименование и кол-во), ед. |  |  |  | Плавсредства | Личный состав, чел. | Техника (наименование и кол-во), ед. |  |  | Плавсредства | Личный состав, чел. | Техника (наименование и кол-во), ед. |  |  | Плавсредства | Личный состав, чел. | Техника (наименование и кол-во), ед. |  |  | Плавсредства |
|  |  |  |  | Специальная | Инженерная |  | Автомобильная |  |  | Специальная | Инженерная | Автомобильная |  |  | Специальная | Инженерная | Автомобильная |  |  | Специальная | Инженерная | Автомобильная |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Силы и средства наблюдения и контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подведомственные организации территориальных органов федеральных органов исполнительной власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГ Поворинского пожарно-спасательного гарнизона | Начальник 51 ПСЧ 3ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Воронежской области Хрячков Сергей Анатольевич 8 (47376) 4-23-32 |  | 2 |  |  |  | 1-ЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Поворинскому району, г. Поворино, ул. Советская, 28а | Начальник отделения Козяков Антон Сергеевич 8 (47376) 4-03-81 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Борисоглебском городском округе., Грибановском, Новохоперском. Поворинском и Терновском районах г. Поворино, ул. Ленинская, 63 | Коваленко Ирина Юрьевна 8(47354) 6-05-55 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 1-ЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Филиал в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»г. Поворино, ул. Ленинская, 63 | Главный врач Милашова Светлана Владимировна 8 (47354) 6-09-37 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 1-ЛА |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 2-ЛА |  |
| Подведомственные организации исполнительных органов государственной власти Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поворинский районный отдел филиала по Воронежской области ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» г. Поворино, пл. Комсомольская, 3 | Начальник отдела Чигарёва Татьяна Васильевна 8 (47376) 4-25-74 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1-ЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГ КЧС и ОПБ Поворинского муниципального района. Администрация муниципального района, г. Поворино, пл. Комсомольская, 3 | И.о. главы администрации Зимоглядов Артем Алексеевич 8 (47376) 4-24-41, 4-28-61 |  | 3 |  |  |  | 1-ЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОМВД Российской Федерации по Поворинскому району Воронежской области, г. Поворино, ул. Советская, 119а |  | Начальник Глуховской Николай Александрович 8 (47376) 4-25-40, 4-27-70 | 10 |  |  | 2-ЛА |  |  | 20 |  |  | 4-ЛА |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 1-ЛА |  |
| Отделение вневедомственной охраны по Поворинскому району - филиал федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Воронежской области» г. Поворино, пер. Школьный, 3 |  | Начальник Лысов Александр Сергеевич 8 (47376) 4-21-89, 4-07-52 | 2 |  |  | 1-ЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 1-ЛА |  |
| ЛОП на ж.д. ст. Поворино Юго-Восточного ЛУ МВД России на транспорте г. Поворино, ул. Линейная, 32 |  | Начальник Мезенцев Виктор Владимирович 8 (47376) 2-22-27, 2-22-88 | 4 |  |  | 1-ЛА |  |  | 22 |  |  | 1-ЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Воронежской области г. Поворино, ул. Пушкина, 3 |  | Начальник Хрячков Сергей Анатольевич, 8 (47376) 4-23-32 89803441230 88002200202 | 8 | 2-АЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1-АЦ |  |  |  | 35 |  |  |  |  |
| Пожарный поезд ст.Поворино Лискинского отряда ведомственной охраны структурного подразделения филиала ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Юго-Восточной железной дороге, ул. Пролетарская, 1а |  | Начальник Козодаев Игорь Васильевич 8 (47376) 2-23-46 | 6 | 1-ПП |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Восстановительный поезд ст. Поворино дирекции аварийно-восстановительных средств- структурного подразделения Юго-Восточной железной дороги-филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», г. Поворино, ул.Линейная, д.2а |  | Начальник Конценебин Дмитрий Владимирович 8(47376) 2-22-64 | 29 | 1-ВП | 2-КрЖД 2-Б25 | 1ГПА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Филиал ПАО «Россети- Центр «Воронежэнерго »Поворинский РЭС, Поворинский район, с. Пески, ул. Пролетарская, 51 |  | Начальник Митрофанов Михаил Юрьевич 8 (47376) 3-15-48, 8(473) 257-95-23, 89803441230 | 2 |  | 1-ЭЧ | 1-ЛА |  |  | 5 | 1-Авш 1-ПБУ 1-ТР10 | 1-АРМ | 1-АБ | 1-ЛВ | 5 | 1-АПТ 1-ТР10 | 1-АРМ 1-ЛВЧ 3-ЭС | 2-АБ |  | 8 | 1-Авш 1-ПБУ | 2-АРМ | 2-АБ 2-ЛА | 1-ЛР |
| Сервисный центр г. Борисоглебск Воронежского филиала ПАО «Ростелеком», г. Поворино, ул. Советская, 58 |  | Сервисный ведущий инженер Колчев Александр Иванович 8 (47376) 4-27-90, 4-23-00 | 3 |  |  | 1-АПП |  |  | 4 |  | 1-Тр | 1-АПП |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| ООО «ДЭП №53» , г. Поворино, ул. Народная, 230 |  | Генеральный директор Алоян Дереник Рубенович 8 (47376) 4-21-04 |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 1-Аг 1-Пг 1-Тр10 2-КДМ | 3-ГА |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 1-Аг 2-Пг 1-Тр10 2-КДМ | 4-ГА 1-А |  |
| Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Поворинском и Терновском районах, г. Поворино, ул. Ленинская, 63 |  | Главный врач Милашова Светлана Владимировна 8 (47354) 6-09-37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 1-ДТК (дезкам) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подведомственные организации исполнительных органов государственной власти Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пожарная спасательная часть №71 с.Пески Поворинского муниципального района ОПС ВО ГПС, Поворинский район, с. Пески, пл. Революции, д. 6 | Начальник ПСЧ Звегинцев Александр Александрович 8 (47376) 3-15-38, 3-13-32 |  | 5 | 1-АЦ |  |  |  |  | 5 | 1-АЦ |  |  |  | 2 | 1-АРС |  |  |  | 9 |  |  | 1-ЛА |  |
| БУЗ ВО «Поворинская РБ», г. Поворино, ул. Советская, 43 | Главный врач Овсянникова Светлана Валентиновна 8 (47376) 4-43-66, 4-24-61 |  | 6 | 2-СМП |  |  |  |  | 3 | 1-СМП |  |  |  | 3 | 1-СМП |  |  |  | 3 | 1-СМП |  |  |  |
| Поликлиника №4 частного учреждения здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Воронеж» (ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Воронеж»), ул. Пушкина, 13 | Заведующий поликлиникой Сусликова Татьяна Геннадьевна 8 (47376) 4-87-77, 2-22-83 |  | 3 | 1-СА |  |  |  |  | 6 | 2-СА |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 2-ЛА |  |
| Филиал ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» в г. Поворино, ул. Газовиков, 1 | Директор Дашин Роман Александрович 8 (47376) 4-25-04, 4-25-42 |  | 5 |  | 1-ЭО 1-МП 1-АЛ |  | 1-АМ(г) |  | 5 | 1-Эк | 1-Свар | 1-ГПА |  | 9 |  |  | 1-ГПА |  | 5 |  |  | 1-ГПА |  |
| БУ ВО «Поворинская районная станция по борьбе с болезнями животных», г. Поворино, ул. Мичурина, 133 | И.О. главного государственного ветеринарного инспектора района Подзорова Елена Сергеевна 8 (47376) 4-25-14 , 4-25-24 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 1-ЛА |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 1-ЛА 1-ДУ |  |
| Песковский филиал казенного учреждения Воронежской области «Лесная охрана» «Песковское лесничество» Поворинский район, с. Пески, пер. Хопёрский, 7 | Директор филиала Морылев Игорь Анатольевич 8 (47376) 3-20-24 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1-ЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теллермановский филиал СГБУ ВО «ВЛЦ» Песковская ЛПС, Поворинский район, с. Пески, пер. Хопёрский, 7 | Начальник ЛПС Утолин Юрий Николаевич 8 (47376) 3-11-62 |  | 3 |  |  |  | 1-МП 1-Апп |  | 3 | 1-Тр10 |  | 1-ПА |  |  |  |  |  |  | 3 | 1-АЦ |  |  |  |
| Организации и общественные объединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Теплосети», г. Поворино, ул. Советская, 28а | Директор Дидора Роман Викторович 8 (47376) 4-00-26 |  | 1 |  |  |  | 1-ЛА |  | 6 |  | 1-Эк |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| ООО «Повориноводоканал», г. Поворино, пер.Никитинский, 3а | Директор Потапов Игорь Николаевич 8(47376) 4-28-62 |  | 4 |  |  |  | 1-РВМ |  | 5 | 1-АЦ (в) |  | 1-ГПА |  | 3 | 1-МП 1-ЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Поворинское автотранспортное предприятие», МУП «ППАТП» г. Поворино, ул. Олимпийская, 2 | Директор Думич Дмитрий Ипполитович 8 (47376) 4-29-46 |  | 4 |  |  |  | 2-А |  | 5 |  |  | 3-А |  | 5 |  |  | 4-А |  | 4 |  |  | 1-А |  |
| Снабжение ГСМ ООО «Кардаил», Поворинский район, с. Пески , ул.Линейная, 9 | Директор Аверьянов Александр Борисович 8 903 853 90 80 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1-АТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1-АТЗ |  |  |  |
| ООО «ТД Гермес», Поворинский район, с. Пески, ул. Красная, 2 | Директор Качевский Евгений Иванович, 8(47376) 4-31-44 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2-ГА |  | 3 |  |  | 3-ГА |  | 5 |  |  | 5-ГА |  |

Приложение №1

РАСЧЕТ

сил и средств предприятий (организаций) жизнеобеспечения, диспетчерских служб и аварийно-восстановительных бригад

для ликвидации аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ Поворинского муниципального района

| № п/п | Наименование предприятия (организации) | Выделяемые силы и средства |  |  |  | Состав дежурной смены (круглосуточно) |  | Время готовности (мин) | Номера телефонов |  | Место дислокации выделяемых средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | л/с | техника | резерв |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководителя | Дежур-ного |  |
|  |  |  |  | л/с | техника | л/с | техника |  |  |  |  |
| I. Силы и средства наблюдения и контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отдел №4 УФК по Воронежской области филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском, Грибановском, Поворинском и Терновском районах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | БУ ВО «Поворинская районная станция по борьбе с болезнями животных» |  |  |  |  |  |  |  | 8 (47376) 4-25-14, | 4-25-24 | г. Поворино, ул. Мичурина, 133 |
| 3 | Поворинский филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии на ж.д. транспорте» |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 (47376) 2-22-96 | г. Поворино, ул. Ленинская, 65 |
| I I. Силы и средства для ликвидации аварийных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БУЗ ВО «Поворинская РБ» | 3 | 1 | 7 | 1 | 14 | 5 | 10 | 4-43-66 | 04; 4-24-61 | г.Поворино, ул.Советская, 43 |
| 2 | Негосударственное учреждение здравохранения «Дорожная клиническая больница на ст.Воронеж-1 ОАО «РЖД» поликлиника №4 на ст. Поворино |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 (47376) 4-87-77, 2-22-83 | г. Поворино, ул. Пушкина, 13 |
| 3 | Пожарно-спасательная часть ПСЧ-51 ФГКУ по Поворинскому району «1 отряд ФПС по Воронежской области» |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 или 4-23-32 | г.Поворино, ул.Пушкина, 3 |
| 4 | Пожарная часть ПЧ-71 казенного учреждения Воронежской области «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области» |  |  |  |  |  |  |  | 3-13-32 | 8 (47376) 3-15-38 | Поворинский район, с. Пески, пл. Революции, 6 |
| 5 | Пожарный поезд ст. Поворино Лискинского отряда ведомственной охраны структурного подразделения филиала ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ» на Юго-Восточной железной дороге |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 (47376) 2-23-45 | г.Поворино ул. Пролетарская, 1а |
| 6 | Отдел МВД России по Поворинскому району Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  | 02 или 2-27-70 (круглосуточно) |  | г.Поворино, ул.Советская, 119а |
| 7 | Управление-филиал «Повориномежрайгаз» ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 40 | 4-25-42 04. | 8 (47376) 4-25-04 | г. Поворино, ул. Газовиков, 1 |
| 8 | Филиал ПАО «Россети- Центр «Воронежэнерго »Поворинский РЭС | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 35 | 3-15-87 | 3-11-81 | с.Пески, Поворинского района, ул. Пролетарская, 1 |
| 9 | Телермановский филиал СГБУ ВО «ВЛЦ» Песковская ПХС, |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 (47376) 3-11-62 | Поворинский район, с. Пески, пер. Хопёрский, 7 |
| Районные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Повориноводоканал» | 6 | 4 | - | - | 1 | - | 60 | 2-21-00 | 4-28-62 | г.Поворино, пер. Никитинский 3а |
| 2 | МУП «Теплосети» г.Поворино | 5 | 1 | 4 | - | 1 | - | 60 | 4-00-26 | 4-00-30 4-43-42 2-26-56 2-26-46 | г.Поворино ул.Советская, 28а ул.Советская, 3а ул.Свободы, 32 ул.Гагарина, 3А |
| 3 | ЛТУ ЮВ ДТВ ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  | 960 133 6891 | 8 (47376) 2-23-33 | г. Поворино ул. Советская 90 |
| 4 | ООО «УК Регион», ООО СУК «Регион-45», ООО «ГарантСтрой» |  |  |  |  |  |  |  | ООО СУК «Регион-45»: директор Назарова Ю.С. тел.9092172145, мастер Свирин А.В. тел. 9529553136 Директор ООО «УК Регион», ООО «ГарантСтрой» Потапов Н.А. тел. 9601143333 Мастер Пузырев С.И. тел.9601086435 | 7(47376) 4-28-62 Дежурный -88004500025 | г. Поворино пер.Никитинский, 3а |
| 5 | МКП «Водоснабжение» |  |  |  |  |  |  |  | Директор Баннов Е.А тел.89601222003 | 7(47376) 5 -33-15 4-29-39 | Поворинский район, с. Рождественское, ул. Мостовая, 26б, оф3 |

Сведения о поставщиках коммунальных услуг

- Теплоснабжение

| № п/п | Наименование организации | Адрес | Руководитель | Телефон | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Теплосети» г. Поворино | г. Поворино ул. Советская,28а | Дидора Р.В. | 8 (47376) 4-00-26 |  |

- Водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование организации | Адрес | Руководитель | Телефон | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Повориноводоканал» - обеспечение централизованного водоснабжения в г.Поворино | г. Поворино ул. Никитинская 3а | Потапов И.Н. | 7(47376) 4-28-62 |  |
| 2 | ЛТУ ЮВ ДТВ ОАО «РЖД» - обеспечение централизованного водоотведения в г.Поворино | г. Поворино ул. Советская 90 | Колчев А.В. | 8 (47376) 2-23-33; 960 133 6891 |  |
| 3 | МКП "Водоснабжение" – обеспечение централизованного водоснабжения в с.Рождественское, с.Октябрьское, с.Самодуровка, с.Мазурка, с.Кардаиловка | Поворинский район, с. Рождественское, ул. Мостовая, 26б, оф3 | Баннов Е.А. | 7(47376) 5 -33-15 |  |
| 4 | МУП «Теплоснабжение» -обеспечение централизованного водоотведения в г.Поворино | г.Поворино, ул.Советская, 38а | Войнов В.А. | 8 (47376) 4-00-30 8 905 655 5120 |  |

- Электроснабжение

| № п/п | Наименование организации | Адрес | Руководитель | Телефон | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал ПАО "Россети Центр» - «Воронежэнерго» Поворинский РЭС | Поворинский район, с. Пески, ул. Пролетарская, 51 | Митрофанов М.Ю. | 7(47376) 3- 15- 48 3-15-81 |  |

Допустимое время на устранение технологических нарушений

- Теплоснабжение

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 | 15 | 15 | 10 | 10 |

2.На объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отключение водоснабжения | 2 |  |

3.На объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 |  |

Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

- Теплоснабжение

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств, час | Персонал, чел. | Техника, ед. | Возможности сил и средств на 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУП «Теплосети» г. Поворино | ООО «УК Регин», ООО СУК «Регион-45», | г. Поворино ул.Советская, 28а 8 (47376) 4 -00-26 | 2 | 2 | 1 | Устранение аварийных ситуаций на инженерных сетях |

2.На объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств, час | Персонал, чел. | Техника, ед. | Возможности сил и средств на 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Повориноводоканал» | ООО «УК Регин», ООО СУК «Регион-45», | г. Поворино пер.Никитинский, 3а, 8 (47376) 4 28 30 | 2 | 2 | 1 | Устранение аварийных ситуаций на инженерных сетях |
|  | МКП "Водоснабжение" | ООО «УК Регин», ООО СУК «Регион-45» | Поворинский район, с.Рождественское, ул. Мостовая, 26б, оф.3 Баннов Евгений Александрович 7(47376) 5- 33-15 | 2 | 2 | 0 | Устранение аварийных ситуаций на инженерных сетях |

Порядок действий

администрации Поворинского муниципального района, администрации  городского поселения г.Поворино, администраций сельских поселений, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | исполнитель | Адрес представления информации | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | ООО «УК Регион», ООО СУК «Регион-45», ООО «ГарантСтрой», МУП «Теплосети» г. Поворино, МУП «Теплоснабжение», МКП "Водоснабжение", Филиал ПАО "Россети Центр» - «Воронежэнерго» Поворинский РЭС, ЛТУ ЮВ ДТВ ОАО «РЖД», «Повориногаз» филиал ОАО «Газпром газораспределение Воронеж», Пожарно-спасательная часть ПСЧ-51 ФГКУ по Поворинскому району «1 отряд ФПС по Воронежской области», собственники и наниматели жилых помещений | г.Поворино, пл.Комсомольская, 3 служба ЕДДСС- 4-23-90, 112; зам.главы администрации района- 4-20-50; помощник главы по ГО ЧС и работе с правоохра нительными органами 4-20-93; 960 106 5951 |  |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | ООО «УК Регион», ООО СУК «Регион-45», ООО «ГарантСтрой», МУП «Теплосети» г. Поворино, МУП «Теплоснабжение», МКП "Водоснабжение", Филиал ПАО "Россети Центра» - «Воронежэнерго» Поворинский РЭС, ЛТУ ЮВ ДТВ ОАО «РЖД», «Повориногаз» филиал ОАО «Газпром газораспределение Воронеж», Пожарно-спасательная часть ПСЧ-51 ФГКУ по Поворинскому району «1 отряд ФПС по Воронежской области» | г.Поворино, пл.Комсомольская, 3 служба ЕДДСС- 4-23-90, 112; зам.главы администрации района- 4-20-50; помощник главы по ГО ЧС и работе с правоохра нительными органами 4-20-93; 960 106 5951 |  |
| 3 | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | ООО «УК Регион», ООО СУК «Регион-45», ООО «ГарантСтрой», МУП «Теплосети» г. Поворино, МУП «Теплоснабжение», МКП "Водоснабжение", Филиал ПАО "Россети Центр» - «Воронежэнерго» Поворинский РЭС, ЛТУ ЮВ ДТВ ОАО «РЖД», «Повориногаз» филиал ОАО «Газпром газораспределение Воронеж», Пожарно-спасательная часть ПСЧ-51 ФГКУ по Поворинскому району «1 отряд ФПС по Воронежской области» | г.Поворино, пл.Комсомольская, 3 служба ЕДДСС- 4-23-90, 112 зам.главы администрации района- 4-20-50; помощник главы по ГО ЧС и работе с правоохра нительными органами 4-20-93; 960 106 5951 |  |
| Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | ООО «УК Регион», ООО СУК «Регион-45», ООО «ГарантСтрой», МУП «Теплосети» г. Поворино, МУП «Теплоснабжение», МКП "Водоснабжение", Филиал ПАО "Россети Центр» - «Воронежэнерго» Поворинский РЭС, ЛТУ ЮВ ДТВ ОАО «РЖД», «Повориногаз» филиал ОАО «Газпром газораспределение Воронеж», Пожарно-спасательная часть ПСЧ-51 ФГКУ по Поворинскому району «1 отряд ФПС по Воронежской области», собственники и наниматели жилых помещений | г.Поворино, пл.Комсомольская, 3 служба ЕДДСС- 4-23-90, 112; зам.главы администрации района- 4-20-50; помощник главы по ГО ЧС и работе с правоохра нительными органами 4-20-93; 960 106 5951 |  |
| 2 | Организация оперативного штаба | зам.главы администрации района; начальник сектора по ГО ЧС и работе с правоохранительными органами | г.Поворино, пл.Комсомольская, 3 глава администрации района- 4-24-41;4-28-61; 910 241 1575 |  |
| 3 | Прибытие к месту работы оперативного штаба | зам.главы администрации района; начальник сектора по ГО ЧС и работе с правоохранительными органами | г.Поворино, пл.Комсомольская, 3 глава администрации района- 4-24-41;4-28-61; 910 241 1575 |  |
| 4 | Доработка с учетом конкретной ситуации плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | зам.главы администрации района; помощник главы по ГО ЧС и работе с правоохранительными органами | г.Поворино, пл.Комсомольская, 3 глава администрации района- 4-24-41;4-28-61; 910 241 1575 |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | ООО «УК Регион», ООО СУК «Регион-45», ООО «ГарантСтрой», МУП «Теплосети» г. Поворино, МКП "Водоснабжение, Филиал ПАО "Россети Центр» - «Воронежэнерго» Поворинский РЭС, ЛТУ ЮВ ДТВ ОАО «РЖД», «Повориногаз» филиал ОАО «Газпром газораспределение Воронеж», Пожарно-спасательная часть ПСЧ-51 ФГКУ по Поворинскому району «1 отряд ФПС по Воронежской области» | г.Поворино, пл.Комсомольская, 3 служба ЕДДСС- 4-23-90, 112; зам.главы администрации района- 4-20-50; помощник главы по ГО ЧС и работе с правоохра нительными органами 4-20-93; 960 106 5951 |  |
| 6 | Оповещение населения | начальник сектора по ГО ЧС и работе с правоохранительными органами | г.Поворино, пл.Комсомольская, 3 служба ЕДДСС(через глав поселений) зам.главы администрации района- 4-20-50; |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | ООО «УК Регион», ООО СУК «Регион-45», ООО «ГарантСтрой», МУП «Теплосети» г. Поворино, МКП "Водоснабжение", Филиал ПАО "Россети Центр» - «Воронежэнерго» Поворинский РЭС, ЛТУ ЮВ ДТВ ОАО «РЖД», «Повориногаз» филиал ОАО «Газпром газораспределение Воронеж», Пожарно-спасательная часть ПСЧ-51 ФГКУ по Поворинскому району «1 отряд ФПС по Воронежской области» | г.Поворино, пл.Комсомольская, 3 служба ЕДДСС- 4-23-90, 112; зам.главы администрации района- 4-20-50; помощник главы по ГО ЧС и работе с правоохра нительными органами 4-20-93; 960 106 5951 |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | ООО «УК Регион», ООО СУК «Регион-45», ООО «ГарантСтрой», МУП «Теплосети» г. Поворино, МКП "Водоснабжение", Филиал ПАО "Россети Центра» - «Воронежэнерго» Поворинский РЭС, ЛТУ ЮВ ДТВ ОАО «РЖД», «Повориногаз» филиал ОАО «Газпром газораспределение Воронеж», Пожарно-спасательная часть ПСЧ-51 ФГКУ по Поворинскому району «1 отряд ФПС по Воронежской области» | г.Поворино, пл.Комсомольская, 3 служба ЕДДСС- 4-23-90, 112; зам.главы администрации района- 4-20-50; помощник главы по ГО ЧС и работе с правоохра нительными органами 4-20-93; 960 106 5951 |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | ООО «УК Регион», ООО СУК «Регион-45», ООО «ГарантСтрой», МУП «Теплосети» г. Поворино, МКП "Водоснабжение", Филиал ПАО "Россети Центра» - «Воронежэнерго» Поворинский РЭС, ЛТУ ЮВ ДТВ ОАО «РЖД», «Повориногаз» филиал ОАО «Газпром газораспределение Воронеж», Пожарно-спасательная часть ПСЧ-51 ФГКУ по Поворинскому району «1 отряд ФПС по Воронежской области» | г.Поворино, пл.Комсомольская, 3 служба ЕДДСС- 4-23-90, 112; зам.главы администрации района- 4-20-50; помощник главы по ГО ЧС и работе с правоохра нительными органами 4-20-93; 960 106 5951 |  |
| Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории Поворинского муниципального района | зам.главы администрации района; начальник сектора по ГО ЧС и работе с правоохранительными органами | г.Поворино, пл.Комсомольская, 3 глава администрации района- 4-24-41;4-28-61; 910 241 1575 |  |
| 2 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации | зам.главы администрации района; начальник сектора по ГО ЧС и работе с правоохранительными органами | г.Поворино, пл.Комсомольская, 3 глава администрации района- 4-24-41;4-28-61; 910 241 1575 |  |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятий, организаций ЖКХ и дополнительных сил и средств | ООО «УК Регион», ООО СУК «Регион-45», ООО «ГарантСтрой», МУП «Теплосети» г. Поворино, МКП "Водоснабжение", Филиал ПАО "Россети Центра» - «Воронежэнерго» Поворинский РЭС, ЛТУ ЮВ ДТВ ОАО «РЖД», «Повориногаз» филиал ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» | г.Поворино, пл.Комсомольская, 3 служба ЕДДСС- 4-23-90, 112; зам.главы администрации района- 4-20-50; помощник главы по ГО ЧС и работе с правоохра нительными органами 4-20-93; 960 106 5951 |  |
| 4 | Доклад о готовности дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | ООО «УК Регион», ООО СУК «Регион-45», ООО «ГарантСтрой», МУП «Теплосети» г. Поворино, МКП "Водоснабжение", Филиал ПАО "Россети Центра» - «Воронежэнерго» Поворинский РЭС, ЛТУ ЮВ ДТВ ОАО «РЖД», «Повориногаз» филиал ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» | г.Поворино, пл.Комсомольская, 3 служба ЕДДСС- 4-23-90, 112; зам.главы администрации района- 4-20-50; помощник главы по ГО ЧС и работе с правоохра нительными органами 4-20-93; 960 106 5951 |  |