Приложение № 1

к распоряжению

администрации Поворинского

муниципального района

от         .2024 г. №          –р

Приложение № 1

к распоряжению

администрации Поворинского

муниципального района

от 28.05.2024 г. №  310 -р

Программа проведения проверки готовности

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2024-2025 годов.

1.Общие положения.

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях, с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления и организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

-              нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

-              максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

-              соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

-              рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

-              выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований, правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

-              разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

-              постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

-              четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

-              укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

-             материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

-             выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2. Работа межведомственной комиссии по проверке готовности к отопительному периоду.

Проверка межведомственной комиссией (далее - Комиссия) готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов осуществляется в отношении  источников теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей  муниципальных образований и в целом теплоснабжающих организаций, жилищного фонда к приему тепла, коммунальных сооружений, укомплектованности дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченности их аварийным неснижаемым запасом топлива и химическими реагентами.

Оценка готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов источников теплоснабжения, тепловых сетей муниципальных образований и в целом теплоснабжающих организаций определяется не позднее 15 сентября.

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица №1), в котором указываются:

-  объекты, подлежащие проверке;

-  сроки проведения проверки;

-   документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

2024-2025 годов

|  | № п/п | Объекты подлежащие проверке | Количество объектов | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теплоснабжающие и теплосетевые организации |  |  |  |  |  |
|  | 1 | МУП «Теплосети» | 25 | 16-27.09.2024г. | В соответствии с Приложением 3 |  |
|  | 2 | ГОБПОУ ВО "ЛПТТ им. Лысенко" | 1 | 16-27.09.2024г. | В соответствии с Приложением 3 |  |
|  | 3 | БУ ВО «Песковский центр реабилитации и социализации» | 2 | 16-27.09.2024г. | В соответствии с Приложением 3 |  |
|  | Потребителей тепловой энергии |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Многоквартирные жилые дома | 48 | 12-23.08.2024г. | В соответствии с Приложением 4 (по согласованию) |  |
|  | 5 | Бюджетные организации | 25 | 12-23.08.2024г. |  |  |
| Список котельных Поворинского муниципального района, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов № п/п; Наименование котельной; Наименование и адрес котельной; Собственник котельной; Эксплуатирующая организа ция; Вид (виды; топли а). 1; Котельная в городском поселении г. Поворино; г. Поворино ул. Гагарина,; 3а Администрация городского пос; ления г. Поворино МУП «Теплосети»; Газ. 2; Котельная в городском поселении г. Поворино; г. Поворино ул. Советская, 3а/1; Администрация городского поселения г. Поворин; МУП «Теплосети»; Газ. 3; Котельная в городском поселении г. Поворино; г. Поворино ул.; Свободы 32 Адм; нистрация городского поселения г. Поворино МУП «Теплосети»; Газ. 4; Котельная в городском поселении г. Поворино; г. Поворино, ул.Локомотивная, 16, корп.1, пом. 1а; Администрация городского поселения г. Поворино; МУП «Теплосети»; Газ. 5; котельная МБОУ "СОШ; №2 г. Поворино" г. Поворино, ул. Садовая, 15; Администрация Поворинского муниципального района; МУП «Теплосети»; Газ. 6; котельная МКОУ "СОШ №3 г. Поворино"; г. Поворино, ул. Народная, 64/1; Администрация Поворинского муниципального района; МУП «Теплосети»; Газ. 7; котельная МКОУ "Байчуровская СОШ"; с. Байчурово, ул. Октябрьская, 25; Администрация Поворинского муниципального района; МУП «Теплосети»; Газ. 8; котельная МКОУ "Байчуровская СОШ"; с. Вихляевка, ул. Советская, 46а; Администрация Поворинского муниципального района; МУП «Теплосети»; Газ. 9; котельная МКОУ "Байчуровская СОШ"; с.Каменка, ул. Народная, 23-е; Администрация Поворинского муниципального района; МУП «Теплосети»; Газ. 10; котельная МКОУ "Октябрьская СОШ"; с. Октябрьское, ул. Ленинская, 21; Администрация Поворинского муниципального района; МУП «Теплосети»; Газ. 11; котельная МКОУ "Рождественская СОШ"; с. Рождественское, ул. 18 Партсъезда, 48; Администрация Поворинского муниципального района; МУП «Теплосети»; Газ. 12; котельная МКОУ "Песковская ООШ; №2" с. Пески, ул. Свободы; 4 Администрация Поворинского муниципального района; МУП «Теплосети»; Газ. 13; котельная МКОУ "Песковская СОШ"; с. Пески, ул. Советская, 6-б; Администрация Поворинского муниципального района; МУП «Теплосети»; Г; з. 14; котельная; МКОУ "Песковская ООШ №1" с. Пески, ул. Международная, 1-а; Администрация Поворинского муниципального района; МУП «Теплосети»; Газ. 15; котельная МКОУ "Ильменская СОШ"; с. Ильмень, ул. Садовая, 24а; Администрация Поворинского муниципального района; МУП «Теплосети»; Газ. 16; котельная МКОУ "Мазурская; ООШ" с. Мазурка, ул. Коммунальная, 8; Администрация Поворинского муниципального района; МУП «Теплосети»; Газ. 17; котельная МКОУ "СОШ №3 г. Поворино"; с. Самодуровка, ул. Молодёжная, 2; Администрация Поворинского муниципального района; МУП «Теплосети»; Газ. 18; котельная МКОУ "Поселковая СОШ"; пос. Октябрьский, пер Школьный, 1а; Администрация Поворинского муниципального района; МУП «Теплосети»; Газ. 19; Котельная Октябрьское сельское поселение; с. Октябрьское,; ул. Ленинская, 93 Администрация Октябрьского сел; ского п селения МУП «Теплосети»; газ. 20; Котельная МКДОУ «Песковский д/с с.Пески"; с.Пески, ул. Теплякова, 192 Б; Администрация Поворинского муниципального района; МУП «Теплосети»; газ. 21; МКОУ ДЮСШ; с. Пески ул. Красная, 7; Администрация Поворинского муниципального района; МУП «Теплосети»; газ. 22; Котельная Рождественского культурно-досугового центра; с. Рождественское, ул. Мостовая, 26 Б; Администрация Рождественского сельского поселения; МУП «Теплосети»; газ. 23; Котельная МКДОУ «Рождественский детский сад №1»; с.Рождественское , ул.Молодежная, 1; Администрация Поворинского муниципального района; МУП «Теплосети»; газ. 24; Котельная МКДОУ «Детский сад №1» в г.Поворино; г.Поворино, ул.Малая Лесозащитная,13; Администрация Поворинского муниципального района; МУП «Теплосети»; газ. 25; Котельная филиала МКУ РМЦКТ Песковский ДК №1; с.Пески, пл.Революции, 1; Администрация Поворинского муниципального района; МУП «Теплосети»; газ. |

Список МКД Поворинского муниципального района, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов

| Адрес МКД | Отаплив. площадь (м²) | Наличие прибора учета ТЭ (да,нет) | Год постройки дома | Кол-во этаж. | Кол-во проживающих (чел.) | Часовая нагрузка (Гкал/м²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Свобода 32 |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Советская дом № 37 | 991,27 | да | 1935 | 3 | 40 | 0,119 |
| Ул. Советская дом № 21 | 1200,0 | нет | 1993 | 3 | 48 | 0,122 |
| Ул. Советская дом № 47 | 710,40 | нет | 1987 | 4 | 30 | 0,0914 |
| Ул. Советская дом № 40 | 4283,68 | да | 1990 | 5 | 198 | 0,323 |
| Ул. Советская дом № 42 | 3924,80 | да | 1995 | 5 | 175 | 0,255 |
| Ул. Пушкина дом № 1 | 1245,58 | нет | ____ | 3 | 58 | 0,159 |
| Ул. Свобода дом № 38 | 383,41 | нет | 1950 | 2 | 17 | 0,0403 |
| Ул. Свобода дом № 40 | 496,24 | да | 1950 | 2 | 17 | 0,0487 |
| Ул. Советская дом № 29 | 704,90 | да | 1955 | 2 | 32 | 0,0862 |
| Ул. Советская дом № 31 | 645,15 | да | 1955 | 2 | 30 | 0,08631 |
| Пер. Строительный дом № 2 | 692,70 | да | 1956 | 2 | 32 | 0,07677 |
| Пер. Лермонтова дом № 5 | 1362,50 | нет | 1958 | 3 | 70 | 0,1353 |
| Пер. Лермонтова дом № 6 | 1395,50 | да | 1958 | 3 | 70 | 0,0953 |
| Пер. Лермонтова дом № 4 | 920,0 | нет | 1968 | 2 | 60 | 0,0913 |
| Ул. Лермонтова Дом № 3 | 737,20 | да | 1958 | 3 | 43 | 0,1167 |
| Ул. Лермонтова дом № 8 | 1485,00 | да | 1959 | 3 | 75 | 0,0315 |
| Пер. Строительный дом № 3 | 1455,40 | да | 1960 | 3 | 75 | 0,1285 |
| Пер. Строительный дом № 1 | 1509,50 | да | 1961 | 3 | 77 | 0,1293 |
| Пер. Строительный дом № 1 «а» | 173,40 | да | 1972 | 2 | 11 | 0,04529 |
| Пер. Строительный дом № 2а | 32,8 | да | 1975 | 2 | 17 | 0,0467 |
| Пер. Строительный дом № 4 | 279,70 | да | ____ | 2 | 13 | 0,0488 |
| Котельная Гагарина 3А |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Лесозащитная дом № 9 | 1516,60 | нет | 1962 | 3 | 77 | 0,1304 |
| Ул. Пушкина дом № 15 | 1481,50 | да | 1962 | 3 | 75 | 0,1334 |
| Ул. Лесозащитная дом № 7 | 1492,70 | да | 1962 | 3 | 79 | 0,13008 |
| Ул . Лесозащитная дом № 5 | 2611,50 | да | 1965 | 4 | 136 | 0,25963 |
| Ул. Лесозащитная дом № 3 | 3378,00 | да | 1968 | 4 | 162 | 0,2551 |
| Ул. Гагарина дом № 1 | 1251,50 |  | 1968 | 4 | 66 | 0,1149 |
| Пер. Школьный Дом № 10 | 2607,50 | да | 1968 | 4 | 119 | 0,19938 |
| Ул.Гагарина дом № 7 | 2395,50 | да | 1969 | 4 | 111 | 0,1994 |
| Ул. Гагарина Дом № 5 | 2570,60 | да | 1974 | 5 | 115 | 0,2046 |
| ## Ул.Гагарина ## дом № 2 | 4475,7 | да | 1975 | 5 | 213 | 0,337 |
| Ул. Гагарина дом № 4 | 3313,75 | да | 1977 | 5 | 153 | 0,2834 |
| Ул. Гагарина дом № 6 | 3962,20 | да | 1977 | 5 | 187 | 0,2927 |
| Ул. 60 лет Октября дом № 1 | 4761,20 | да | 1981 | 5 | 226 | 0,2914 |
| Ул. 60 лет Октября дом № 3 | 2201,10 | да | 1986 | 5 | 85 | 0,2172 |
| Пер. Школьный дом № 12 | 4230,20 | нет | 1986 | 5 | 196 | 0,3311 |
| Ул. 60 лет Октября дом № 1 «а» | 5664,0 | да | 1990 | 5 | 226 | 0,422 |
| Пер. Школьный дом № 17 | 6641,90 | нет | 1993 | 5 | 262 | 0,632 |
| Ул. Гагарина дом № 8 | 2105,40 | нет | 1994 | 5 | 136 | 0,2452 |
| Пер. Школьный дом № 15 | 5390,54 | нет | 1996 | 5 | 234 | 0,5252 |
| Ул. 60 лет Октября дом № 1 «б» | 2098,00 | нет | 1998 | 5 | 132 | 0,2439 |
| Котельная ул. Локомотивная, 16, корпус 1 , помещение 1а |  |  |  |  |  |  |
| # Ул. Локомотивная, 16, корпус 1 | 4021,00 | есть | 2022 | 5 | 156 | 0,3769 |
| # Ул. Локомотивная, 16, корпус 2 | 2912,00 | есть | 2022 | 5 | 148 | 0,2730 |
| Котельная Советская 3А/1 |  |  |  |  |  |  |
| # Ул. Советская дом № 4 «а» | 203,60 | да | 1935 | 2 | 11 | 0,02735 |
| # Ул. Феоктистова дом № 1 | 148,90 | да | 1976 | 2 | 9 | 0,0852 |
| # Ул. Линейная дом №1 «б» | 283,30 | нет | 1982 | 2 | 13 | 0,0876 |
| # Ул. Феоктистова дом № 4 | 80,70 | нет | 1985 | 2 | 5 | 0,042 |
| # Ул.Садовая, дом №13 | 320,0 | нет | 1964 | 2 | 18 | 0,081 |

Список организаций  Поворинского муниципального района, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду 2024-2025годов

| № п/п | Наименование учреждений |
| --- | --- |
| 1 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ильменская средняя общеобразовательная школа» |
| 2 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» г. Поворино |
| 3 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Песковский детский сад" |
| 4 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4" г. Поворино |
| 5 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Песковская основная общеобразовательная школа №2 им. Героя Советского Союза Д.А.Теплякова" |
| 6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа №2" г.Поворино |
| 7 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3" г.Поворино |
| 8 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» |
| 9 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Песковская основная общеобразовательная школа №1" |
| 10 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Байчуровская средняя общеобразовательная школа" |
| 11 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Песковская средняя общеобразовательная школа» |
| 12 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Мазурская основная общеобразовательная школа" |
| 13 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3" г. Поворино |
| 14 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1" г. Поворино |
| 15 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Рождественская средняя общеобразовательная школа |
| 16 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Поселковая средняя общеобразовательная школа" |
| 17 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Рождественский детский сад № 1" |
| 18 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1" г. Поворино |
| 19 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5" г. Поворино |
| 20 | Муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческая библиотека Поворинского муниципального района" |
| 21 | Филиал МКУ «Районный многофункциональный центр культуры и творчества» |
| 22 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Рождественский детский сад №1» |
| 23 | ГОБПОУ ВО "ЛПТТ им. Лысенко" |
| 24 | БУ ВО «Песковский центр реабилитации и социализации» |
| 25 | БУЗ ВО "Поворинская РБ" |

При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных Приложениями 3, 4 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов (далее - Программа).

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утв. приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 (далее Правила), осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.2. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению №1 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению №2 к настоящей Программе и выдается администрацией Поворинского муниципального района (далее – администрацией), образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки сдачи паспортов определяются главой администрации Поворинского муниципального района (заместителем главы администрации Поворинского муниципального района) в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 01 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице №1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до 01 сентября 2024г., обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3.1. Теплоснабжающие организации представляют в администрацию Поворинского муниципального района  информацию по выполнению требований по готовности, указанных в приложении №3.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п. 2.2 Программы.

3.2. Потребители тепловой энергии представляют в администрацию Поворинского муниципального района  информацию по выполнению требований по готовности, указанных в приложении №4.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п. 2.2 Программ

Приложение №1

к программе проведения

проверки готовности к

отопительному периоду 2024-2025 годов

АКТ №________

проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов

_______________                                                     "_____"____________ 2024 г.

Комиссия, образованная ________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "____"________________ 2024г., утвержденной______________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "___"____________2024г. по "___"_____________ 2024 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________________________________________

____________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1._____________________________________________________;

(наименование объекта, площадь в тыс. м²)

_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, телефон руководителя/уполномоченного представителя потребителя)

провели осмотр и проверку тепловых пунктов объектов потребителя.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

Председатель комиссии:   ___________________/Е.А. Лебедев

Члены комиссии:                  ___________________/Г.А. Антипов

___________________/

государственный инспектор

Отдела государственного энергетического

надзора и надзора за ГТС Вехне-Донского

управления Ростехнадзхора         _______________/Г.В. Чурсин

___________________/_______________

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________20__г._______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального

образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

"___"____________ 20__ г. ________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень

замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение №2

к программе проведения

проверки готовности к

отопительному периоду 2024-2025годов

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов

Выдан_______________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1._______________________;

2._______________________;

3._______________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ N_________.

И.о. заместителя главы администрации

Поворинского муниципального района                                            Е.А. Лебедев

Приложение № 3

к программе проведения

проверки готовности к

отопительному периоду 2024-2025 годов

Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих

и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

-  укомплектованность указанных служб персоналом;

-  обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой,

-   нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами,

-   первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10)обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

-   готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

-  соблюдение водно-химического режима;

-  отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

-  наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

-  наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

-   наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

-   проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

-   выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

-   выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

-   наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

15) наличие сведений о выполненных мероприятиях:

- по установке (приобретению) резервного оборудования;

- по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

- по резервированию тепловых сетей смежных районов поселения;

- по устройству резервных насосных станций.

В случае отсутствия одного или нескольких мероприятий, указанных в абзацах 2-5 настоящего подпункта, в инвестиционной программе теплоснабжающей или теплосетевой организации оценка готовности к отопительному периоду по выполнению такого мероприятия не производится;

16) выполнение графиков проведения противоаварийных тренировок.

Приложение № 4

к программе проведения

проверки готовности к

отопительному периоду 2024-2025 годов

Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

18) наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом.

Приложение № 5

к программе проведения

проверки готовности к

отопительному периоду 2024-2025 годов

- Требования по готовности к отопительному периоду для муниципальных образований

В целях оценки готовности муниципальных образований к отопительному периоду уполномоченным органом  проверяется:

1) наличие плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций;

2) наличие системы мониторинга состояния системы теплоснабжения;

3) наличие механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения;

3¹) наличие сведений в схемах теплоснабжения поселений о мероприятиях по установке (приобретению) резервного оборудования, организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, резервированию тепловых сетей смежных районов поселения,  если их необходимость установлена в результате оценки надежности теплоснабжения в порядке, определенном требованиями к схемам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

Если в результате оценки надежности теплоснабжения, проведенной в порядке, установленном требованиями к схемам теплоснабжения, выявлено отсутствие необходимости в мероприятиях по установке резервного оборудования, организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, резервированию тепловых сетей смежных районов поселения, то оценка готовности муниципальных образований к отопительному периоду по подпункту 3(1) пункта  не производится.

4) выполнение требований настоящих Правил по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии.

Приложение № 2

к распоряжению

администрации Поворинского

муниципального района

от 28.05.2024г. №310-р

Состав межведомственной комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов

| Председатель комиссии: И.о. заместителя главы администрации Поворинского муниципального района Члены комиссии: Руководитель отдела по образованию и молодежной политике Начальник отдела по культуре Начальник отдела ФК и спорта И.о. главы администрации городского поселения г. Поворино Глава Рождественского сельского поселения | Е.А. Лебедев Н.А. Чуфицкая А.В.Ерофеева А.П. Чигарева В.А. Буров Ю.В. Селихов |
| --- | --- |
| Глава Октябрьского сельского поселения Глава Самодуровского сельского поселения Глава Песковского сельского поселения Глава Мазурского сельского поселения Глава Байчуровского сельского поселения Глава Добровольского сельского поселения Глава Вихляевского сельского поселения Помощник главы администрации по ГО ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами Госинспектор отдела государственного энергетического Надзора и надзора за ГТС Верхне-Донского управления Ростехнадзора Главный врач БУЗ ВО «Поворинская РБ» Директор МУП «Теплосети» г. Поворино Директор ГОБПОУ ВО «ЛПТТ им. Лысенко" Директор БУ ВО «Песковский центр реабилитации и социализации» Гл. инженер филиала ОАО «Газпром газораспределение Воронеж в г. Поворино * Представитель Государственной жилищной инспекции Воронежской области * по согласованию | В.И. Жидких Е.И. Перегудова С.Ю. Петров Д.В. Чигарёв Е.Н. Конева Е.А. Березина А.В. Гладун Г.А. Антипов Г.В. Чурсин* С.В.Овсянникова* Р.В. Дидора* И.А. Штыменко* Н.А. Сочнова* В.Н. Скребцов* |